## Sheet1
ООО "ДТС Биотех"
Определение Охратоксина А. Набор ТЕСТСИП Охратоксин А (2,0-40,0 мкг/кг)
*** вводите значения только в ячейки, выделенные цветом ***
Исполнитель: | Operator:
Дата: | Date:
Метод: | Assay ID:
№ Партии: | Kit Lot#:
Раздел I: Калибровочная кривая
Стандарт |  | Поглощение |  | B/Bo |  |  |  | Log(Conc.) | Logit B/Bo
0 мкг/кг = | 1.387
2 мкг/кг = | 1.018 |  |  | #DIV/0! |  | R^2 = | #DIV/0! | 0.30103 | #DIV/0! | R^2 = | #DIV/0!
5 мкг/кг = | 0.833 |  |  | #DIV/0! |  | Slope = | #DIV/0! | 0.69897 | #DIV/0! | Slope = | #DIV/0!
20 мкг/кг = | 0.616 |  |  | #DIV/0! |  | Intercept = | #DIV/0! | 1.301 | #DIV/0! | Intercept = | #DIV/0!
40 мкг/кг = | 0.292 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6021 | #DIV/0!
Раздел II: Расчет концентрации в образцах
No. | TIME | Поглощение | %T | Образцец | OPERATOR | INSTRUMENT | NOTES | logit B/Bo | Конц. (мкг/кг)
1 |  | 0 | 9.63 | Стандарт 0 мкг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | 0 | 21.4 | Стандарт 2 мкг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 17:28 | 0 | 25.3 | Стандарт 5 мкг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 17:28 | 0 | 39.5 | Стандарт 20 мкг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 17:29 | 0 | 63.3 | Стандарт 40 мкг/кг | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 17:29 |  | 0.14 |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 17:29 |  |  |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 17:29 |  |  |  | Craig | DR/2010 SN:980600009115 | P0; 450nm | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D4: Введите ФИО
Note on D5: Введите текущую дату
Note on D6: Введите импользуемый метод
Note on D7: ведите номер партии
Note on D11: Введите значение
Note on D12: Введите значение
Note on D13: Введите значение
Note on D14: Введите значение
Note on D15: Введите значение